第15号様式（第20条）

少量危険物　貯蔵

指定可燃物　取扱

| 00年00月00日 （宛先）鎌倉市消防長 住所 ○○市○○ ○丁目○番○号 届出者 氏名 ○○ ○○ 電話 ００００（００）００００ 法人にあっては、その名称・代表者氏名及び 次のとおり届け出ます。 主たる事務所の所在地を記入してください。 |
| --- |
| 貯蔵（取扱い） 場所 | 所 在 地 | 鎌倉市○○ ○丁目○番○号 |
|  | 名 称 （氏 名） | ○○○○会社 |
| 貯蔵所区分 | 屋外タンク貯蔵所 |
| 危険物の種別・ 品名・最大数量 | 第四類 第二石油類 軽油 ９５０ℓ |
| ※届出済年月日 |  |
| ※確認番号 |  |
| 貯蔵 取扱 | ００年 ００年 ００日 |
| 貯蔵 取扱 | 屋外タンクにて貯蔵する。 |
| 貯蔵 取扱 | ボイラー用供給燃料を屋外タンクで貯蔵するため。 |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　※印の欄は、記入しないでください。

２　貯蔵又は取扱場所の見取図及び案内図を添付してください。

３　この届出書は、２通提出してください。

４　貯蔵・取扱所の構造設備明細書を添付してください。

〔裏〕

構　造　設　備　明　細　書

|  | ボイラー用供給燃料を屋外タンクで貯蔵するため。 |
| --- | --- |
| 同一棟建築物の状況 | 階 数 | ３階 | 建築面積 | ０００．００㎡ | 延面積 | ００００．００㎡ |
|  | 構造概要 | 耐火構造 |
|  | 建築面積 | ００．００㎡ | 延面積 | ００．００㎡ |
|  | 壁 | 鉄筋コンクリート造 | 柱 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 床 | 鉄筋コンクリート造 | 屋 根 |  |
|  | 天 井 | 鉄筋コンクリート造 | 窓 |  |
|  | 上階の床 | 鉄筋コンクリート造 | 出入口 | 特定防火設備 |
|  | 具体的に記入（書き込めきれない場合は、別紙添付） |
|  | 配 管 | SGP |
| 電 気 設 備 | 配 線 | 照 明 | 開 閉 器 | 電動機・その他 |
| 換 気 設 備 | 強制換気（回転式ベンチレーター） |
| 消防設備の概要 | 消火設備 | ABC粉末消火器10型１本 |
|  | 警報設備 |  |
|  | 標識掲示 | ○○○○ ○○○○ |
| 緊急時連絡先 | ○○会社 工事責任者 ○○ ○○ TEL ００００（００）００００ |

第15号様式（第20条）

少量危険物　貯蔵

指定可燃物　取扱

| 年 月 日 （宛先）鎌倉市消防長 住所 届出者 氏名 電話 （ ） 法人にあっては、その名称・代表者氏名及び 次のとおり届け出ます。 主たる事務所の所在地を記入してください。 |
| --- |
| 貯蔵（取扱い） 場所 | 所 在 地 |  |
|  | 名 称 （氏 名） |  |
| 貯蔵所区分 |  |
| 危険物の種別・ 品名・最大数量 |  |
| ※届出済年月日 |  |
| ※確認番号 |  |
| 貯蔵 取扱 | 年 月 日 |
| 貯蔵 取扱 |  |
| 貯蔵 取扱 |  |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　※印の欄は、記入しないでください。

２　貯蔵又は取扱場所の見取図及び案内図を添付してください。

３　この届出書は、２通提出してください。

４　貯蔵・取扱所の構造設備明細書を添付してください。

構　造　設　備　明　細　書

| 同一棟建築物の状況 | 階 数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延面積 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 構造概要 |  |
|  | 建築面積 | ㎡ | 延面積 | ㎡ |
|  | 壁 |  | 柱 |  |
|  | 床 |  | 屋 根 |  |
|  | 天 井 |  | 窓 |  |
|  | 上階の床 |  | 出入口 |  |
|  | 配 管 |  |
| 電 気 設 備 | 配 線 | 照 明 | 開 閉 器 | 電動機・その他 |
| 換 気 設 備 |  |
| 消防設備の概要 | 消火設備 |  |
|  | 警報設備 |  |
|  | 標識掲示 |  |
| 緊急時連絡先 |  |

# Text boxes

該当設備に○又は非該当設備に二重取り消し線（　　）をつける

記 入 例

（変更）届書

(変更)年月日

(変更)内  容

(変更)理　由

各項目の仕様及び構造、防爆ランク等を記入する。ただし、総合的に「電気設備に関する技術上の基準により設置」と記すこともできる。

（変更）届書

(変更)年月日

(変更)内  容

(変更)理　由