第２号様式（第３条及び第９条）

屋 外 広 告 物 点 検 報 告 書

| 年 月 日 （宛先） 鎌 倉 市 長 住 所 報告者 氏 名 電 話 （ ） 住 所 代理人 氏 名 電 話 （ ） 法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の 所在地、名称及び代表者職氏名を記入してください。 鎌倉市屋外広告物条例第16条第２項の規定により、次のとおり報告します。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前回許可番号 | 年 月 日 鎌倉市指令 第 号 |  |
| 表示(設置)場所 | 鎌倉市 |  |
| 当初設置年月日 | 年 月 日 （ 年経過） |  |
| 広告物等の数量 |  |  |
| 点検実施者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | 電 話 | （ ） |
|  | 資 格 | □１ 屋外広告士（屋外広告物法第10条第２項第３号イに規定する試験に合格した者をいいます。） □２ 屋外広告物講習会終了者 □３ 屋外美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検討に合格した者又は職業訓練を終了した者 □４ 建築士（木造建築士を除く。）の資格を有する者 □５ 広告物等の点検に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会で別に定めるものの課程を修了した者 □６ 上記１から５までに掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認定した者 |
| 点検時の補修 | 有 ・ 無 |  |

備考　１　当該広告物等を表示し、又は設置している者が報告してください。

２　点検状況を撮影したカラー写真及び点検後の広告物等のカラー写真を添付してください。

３　当初の設置年月日が不明の場合は、当初の許可年月日を記入してください。

４　点検実施者が鎌倉市屋外広告物条例施行規則第10条第２項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類又はその写しを添付してください。

５　当該点検の結果、補修を要する箇所があったときは、速やかに必要な補修を行い、広告物等ごとに、補修後の広告物等のカラー写真を添付した屋外広告物補修結果報告書を添付して提出してください。

６　広告物等ごとに、別紙「点検内容」を提出してください。

点 検 内 容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別 紙

| 物件番号 |  |  |  | 写 真 | 点検状況 |  |  | 点検後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告物等 の 種 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 箇 所 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 | Ｃ・Ｄの内容 |  |
| 基礎部 ・上部 構 造 | １ |  | 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  |  |  |
|  | ２ |  | 基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  | 鉄骨の発錆、塗装の剥離等 |  |  |  |  |  |
| 支持部 | ４ |  | 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  |  |  |
|  | ５ |  | 鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落 |  |  |  |  |  |
| 取付部 | ６ |  | アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  |  |  |  |
|  | ７ |  | 溶接部の劣化、充填材の劣化等 |  |  |  |  |  |
|  | ８ |  | 取付対象部（柱・壁・スラブ）又は取付部周辺の異常 |  |  |  |  |  |
| 広告板 | ９ |  | 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 広告版底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  |  |  |
| 照 明 装 置 | 12 |  | 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 照明装置の取付部の破損、変形、発錆、漏水 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 調光器の稼働、設定 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  |  |  |
| その他 | 16 |  | 付属部材の腐食、破損 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | その他点検した事項 ( ) |  |  |  |  |  |
| 点 検 結 果 凡 例 | 次のとおり、「点検結果」欄にＡ～Ｄのいずれかを記入してください。 Ａ 異常なし。 Ｂ 多少の劣化があり、経過観察を要する。 Ｃ 劣化が進行しているため、次回点検時までに補修を要する。 Ｄ 劣化が進行しているため、速やかな補修を要する。 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　物件番号は、屋外広告物等（新規・継続・変更）許可申請書の広告物等の概要の物件番号を記入してください。

２　広告物等の種類によって、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「異常の有無」の欄に斜線を引いてください。

３　「付属部材」とは、装飾、振れ止め棒、鳥よけ及びその他付属品をいいます。