## 様式２
年 月 日
検定試験 結果証明書
申 込 者 様
分析機関名 代 表 者 印 電話番号 計量証明事業者の登録番号 環境計量士 印
分析機関名
[7 empty] | 代表者 | [9 empty] | 印
電話番号
計量証明事業者の登録番号
[7 empty] | 環境計量士 | [9 empty] | 印
年 月 日に依頼のあった検体について、溶出量試験については平成15年環境省告示第18号、含有量試験については平成15年環境省告示第19号に定める方法により調査した結果を以下のとおり証明します。
[10 empty] | 検体番号 |  | （） |  |  | 検体の総数 | ( )
項 目 |  |  |  |  | 単位 | 測定値 |  | 定量下限値 | 基準値 |  | 合否 |  | 計 量 方 法
溶 出 量 調 査 |  | 四塩化炭素 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.002以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
|  | 1,2-ジクロロエタン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.004以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2
|  | 1,1-ジクロロエチレン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.1以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.2
|  | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.04以下 |  |  |  | シス体 JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.2 トランス体 JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.１
|  | １，３－ジクロロプロペン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.002以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.1
|  | ジクロロメタン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.02以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.2
|  | テトラクロロエチレン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
|  | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  | mg/l |  |  |  | 1以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
|  | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.006以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
|  | トリクロロエチレン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
|  | ベンゼン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K 0125 5.1,5.2又は5.3.2
|  | クロロエチレン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.002以下 |  |  |  | 平成９年 環告第10 号 付表
|  | カドミウム及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.003以下 |  |  |  | JIS K0102-3 14.3,14.4又は14.5
|  | 六価クロム化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.05以下 |  |  |  | JIS K0102-3 24.3（24.3.7を除く。）（24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-７ ７のa）又はb））
|  | シアン化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 不検出 |  |  |  | JIS K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5、9.6若しくは9.7の分析を行う方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表１(蒸留操作は装置にて行う。)
|  | 総水銀 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.0005以下 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表2
|  | アルキル水銀 |  |  | mg/l |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 昭和46年環告第59号付表3及び昭和49年環告第64号付表3
|  | セレン及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K0102-3 26.2,26.3又は26.4
|  | 鉛及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K0102-3 13.2,13.3,13.4又は13.5
|  | 砒素及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.01以下 |  |  |  | JIS K0102-3 20.2,20.3,20.4又は20.5
|  | ふっ素及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 0.8以下 |  |  |  | JIS K0102-2 5.2及び5.3,5.2及び5.4又は5.2及び5.5
|  | ほう素及びその化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 1以下 |  |  |  | JIS K0102-3 5.2,5.5又は5.6
|  | シマジン |  |  | mg/l |  |  |  | 0.003以下 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表6第1又は第2
|  | チオベンカルブ |  |  | mg/l |  |  |  | 0.02以下 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表6第1又は第2
|  | チウラム |  |  | mg/l |  |  |  | 0.006以下 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表5
|  | ポリ塩化ビフェニル |  |  | mg/l |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表4
|  | 有機りん化合物 |  |  | mg/l |  |  |  | 不検出 |  |  |  | JIS K0102-4 7.2.1及び7.2.3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102-4、7.2.1、7.2.2.2及び7.2.5若しくは7.2.1及び7.2.6に定める方法（ただし、7.2.6に定める方法により測定する場合において、7.2.2のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2に定める操作とする。）
含 有 量 調 査 |  | カドミウム及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 45以下 |  |  |  | JIS K0102-3 14.2,14.3,14.4又は14.5（準備操作にあっては、4.2.4.5に定める方法を除く｡）
|  | 六価クロム化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 250以下 |  |  |  | JIS K0102-3 24.3（24.3.7を除く。）（24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-７ ７のa）又はb））
|  | シアン化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 50以下（遊離シアン） |  |  |  | JIS K0102-2 9.4,9.5,9.6又は9.7
|  | 水銀及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 15以下 |  |  |  | 昭和46年 環告第59号 付表2
|  | セレン及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 150以下 |  |  |  | JIS K0102-3 26.2,26.3又は26.4
|  | 鉛及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 150以下 |  |  |  | JIS K0102-3 13.2,13.3,13.4又は13.5（準備操作にあっては、4.2.4.5に定める方法を除く。）
|  | 砒素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 150以下 |  |  |  | JIS K0102-3 20.2,20.3,20.4又は20.5
|  | ふっ素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 4,000以下 |  |  |  | JIS K0102-2 5.2及び5.3,5.2及び5.4又は5.2及び5.5
|  | ほう素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 4,000以下 |  |  |  | JIS K0102-3 5.2,5.5又は5.6
※以下の２項目は、搬出先が農地（田に限る）の場合のみ記載
|  | 銅 |  |  | mg/kg |  |  |  | 125以下 |  |  |  | 昭和47年 総理府令第66号（農用地（田に限る））
|  | 砒素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  |  | 15以下 |  |  |  | 昭和50年 総理府令第31号（農用地（田に限る））
検体の性状 |  |  |  | 形状 |  | 色相 |  |  |  |  | 臭気 |  | 無臭・ 様の臭気あり
備考 |  |  |  | 発生場所 |  |  |  |  | 工事名
|  |  |  | 受注者名 |  |  |  |  | 工 期
※ 「合否」欄については、測定値が基準値内の場合は「合」を、基準値を超過した場合は「否」を記入してください。